|  | Электронный паспорт доступности для различных категорий инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Радуга» |  |  |  |  |  |  |
| Основные зоны на объекте |  | Инвалиды, передвигающиеся на креслах- колясках | Инвалиды с нарушениями опорно – двигательного аппарата | Инвалиды с нарушениями слуха | Инвалиды с нарушениями зрения | Инвалиды с нарушением умственного развития |  |
| Парковочное место |  | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |  |
| Территория прилегающая к зданию |  | недоступно | доступно условно | доступно условно | доступно условно | доступно условно |  |
| Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг |  | недоступно | доступно условно | доступно условно | доступно условно | доступно условно |  |
| Зона оказания услуг |  | недоступно | доступно условно | доступно условно | доступно условно | доступно условно |  |
| Санитарно – гигиеническо е помещение |  | недоступно | доступно условно | доступно условно | доступно условно | доступно условно |  |
| Пути движения к объекту (от остановки к транспорту) |  | недоступно | недоступно | доступно условно | доступно условно | доступно условно |  |
|  | Парковка Парковочное место отсутствует. Входная группа и пути движения к зоне оказания услуг Вход на территорию находится со стороны ул. Центральная,45. На фасаде центрального входа не имеется кнопка вызова персонала ДОУ, для дальнейшего сопровождения Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) В детском саду имеется туалетная комната, условно доступная для нужд инвалидов (С, У, Г) и не адаптированная для нужд инвалидов – колясочников. |  |  |  |  |  |  |